貯蔵施設等明細書

| 販売所の名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所の所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 電話番号 |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵施設の所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 販売所からの距離 |  |  |  | ※販売所と貯蔵施設の敷地が異なる場合、5Km以下で10分以内に到着できる車両を有し、施設には施錠を行うこと。 |  |  |
| 面積（芯・芯） |  |  |  | ｍ × ｍ ＝ ㎡ |  |  |
| 最大貯蔵数量 |  |  |  | ㎏ （ ㎏容器換算 本） |  |  |
| 保安距離等 |  | 第１種施設距離 |  | 法定（ℓ1） ｍ 、 （ℓ3） ｍ 実際 ｍ |  |  |
|  |  | 第２種施設距離 |  | 法定（ℓ2） ｍ 、 （ℓ4） ｍ 実際 ｍ 、敷地境界まで ｍ |  |  |
|  |  | 換気孔の位置から火気までの距離 ｍ |  |  |  |  |
| 屋根の材質 |  |  | １．薄鉄板 ２．スレート ３．その他（ ） |  |  |  |
| 障壁 | 構造 |  | １．鉄筋コンクリート造 ２．コンクリートブロック造 ３．その他（ ） |  |  |  |
|  | 厚さ |  | ㎜ |  | 配筋 | 太さ φ㎜×間隔 ㎜ |
|  | 高さ |  | 最高部 ㎝、 最低部 ㎝ |  |  |  |
| 扉 | 形態 |  | １．内側引戸式 ２．シャッター式 ３．片開きドア式 ４．両開きドア式 ５．その他（ ） |  |  |  |
|  | 構造 |  | １．障壁基準：鋼板の厚さ ㎜、補強間隔 縦 ㎝×横 ㎝ ２．その他（ ） |  |  |  |
|  | 施錠の有無 |  | １．有 ２．無 |  |  |  |
| 換気孔 |  |  | 縦 ㎝ × 横 ㎝ × ケ所＝ ㎠ （有効面積 ㎠ ＞ 最低必要面積 ㎠） |  |  |  |
| 転倒転落防止装置 |  |  | １．鎖掛け ２．その他（ ） |  |  |  |
| 警戒標 |  |  | ＬＰガス貯蔵施設、燃（赤字）、火気厳禁（赤字）、無断立入禁止、販売所 名、業務主任者名を表示します。 |  |  |  |
| 消化設備 |  |  | 粉末消火器 能力単位 × 本 |  |  |  |
| 携帯電灯 |  |  | 個 （証明器具を設備したときは防爆構造） |  |  |  |

※　法第１１条ただし書きの適用を受け、貯蔵施設が不要となる場合は、記載を要しない。

※　販売所が複数ある場合には、それぞれ別葉とすること。